**załącznik nr 1**

**Przedmiot zamówienia:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **nazwa artykułu** | **j.m.** | **ilość** | **Cena netto zł** | **Wartość**  **netto zł** | **VAT**  **%** | **Wartość**  **brutto zł** | **Producent nr katalogowy** | **Ilość próbek do testowania** |
| **1** | Wkład do kontrstu , kompatybilny ze wstrzykiwaczem Medrad VISTRON, jednorazowy, sterylny, op. 50 szt.  zestaw składający się z:  - wkładu do kontrastu o poj. 200 ml, -  - złącza szybkiego napełniania w  kształcie litery „J”  - złącza niskiego ciśnienia o dł. 150 cm | op. | 5 |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 2 | Jednorazowy, sterylny zestaw do eksploatacji automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Spectris Solaris MR, 1 op. 50 zestawów  zestaw składający się z:  - 1 x wkład o poj. 115 ml  - 1 x wkład o poj. 65 ml  - 1 x łącznik niskociśnieniowy z trójnikiem Y i jedną zastawką antyzwrotną o dł. 250 cm gdzie dł. trójnika Y jest różna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kobntrastu: 8 cm i dla odgałęzienia po stronie zaworu NaCL 15 cm  - 2 x ostrze typu „spike” | op. | 8 |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| RAZEM | | | | |  |  |  |  |  |

**Warunki względne (oceniane)**

- stabilność wkładu na tłoku strzykawki - 0 – 2 pkt

- długość rurki oraz sprawność nabierania kontrastu - 0 – 2 pkt

- elastyczność i łatwość zespalania wężyka z łącznikiem- 0 – 2 pkt

- szczelność zestawu po zamontowaniu - 0 – 2 pkt